ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

(исходные данные для расчета предварительных ТЭП)

1. Характеристика сточных вод, подаваемых на очистку:

1.1. Средний и максимальный расход сточной воды, м3/ч, м3/сут _________________________

1.2. Стоимость отведения 1м3 сточной воды, руб/м3    ___________________________________

(или затраты предприятия на водоотведение, тыс.руб/год)_______________________________

1.3. Качество сточных вод , подаваемых на очистку и требуемое качество  очистки (последнее

указывается при наличии дополнительных требований местных органов сан- и эконадзора):

| Содержание вредных веществ в сточных водах | В исходных стоках | В очищенных стоках |
| --- | --- | --- |
| Температура, 0С |  |  |
| Величина рН, ед. рН |  |  |
| Взвешенные вещества, мг/л |  |  |
| Сухой остаток, мг/л |  |  |
| ХПК, мгО2 /л |  |  |
| Нефтепродукты, мг/л |  |  |
| СПАВ, мг/л |  |  |
| Хлориды, мг/л |  |  |
| Сульфаты, мг/л |  |  |
| Фосфаты, мг/л |  |  |
| Нитраты, мг/л |  |  |
| Ионы тяжелых металлов, мг/л: |  |  |
| - железо (II, III) |  |  |
| - хром (III, VI) |  |  |
| - цинк |  |  |
| - медь и др. |  |  |
| Специфические вещества, характерные для данного производства |  |  |

2.Предполагаемое место размещения установок  очистки сточных вод (в существующем помещении, в быстровозводимом модуле, в новом капитальном здании) ____________________

___________________________________________________________________________________

3. Характеристика водопотребления на предприятии

3.1. Количество воды, поступающей на производство, источник водоснабжения, качество исходной воды.

3.2. Стоимость 1 м3 потребляемой воды, руб/м3 __________________________________________

(или затраты на водопотребление, тыс.руб/год)  __________________________________________

4. Количество реагентов, потребляемых на действующих очистных сооружениях и затраты на реагенты, тыс.руб/год ________________________________________________________________

5. Количество выделяемого шлама и затраты на его утилизацию, тыс.руб/год _________________

6. Затраты на погашение платежей за недостаточную очистку сточных вод (штрафные санкции), тыс. руб/год _______________________________________________________________________

7. Варианты направления использования очищенной сточной воды.

8. Почтовые реквизиты заказчика (предприятие, адрес, телефон/факс, ф.и.о. руководителя)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

# Руководитель предприятия:                                         ___________________

М.П.

Заполненный опросный лист направлять по адресу:

ЗАО  «Водоканалпроект», 450027,  г. Уфа,  ул. Трамвайная, 2/4,

Тел/факс  (347) 279-85-05	 е-mail: vodpro@mail.ru, office@vod-pro.ru